| ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
| TỈNH QUẢNG BÌNH | Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| Số:4100/QĐ-UBND | Quảng Bình, ngày 13 tháng 11 năm 2017 |

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt huyện Quảng Trạch và thị xã Ba Đồn, tỷ lệ 1/500.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 06 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 05 năm 2015 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng, quản lý thực hiện quy hoạch xây dựng và giấy phép quy hoạch;

Căn cứ Quyết định số 755/QĐ-UBND ngày 10/3/2017 của UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt huyện Quảng Trạch và thị xã Ba Đồn của Công ty TNHH Môi trường xanh Miền Trung;

Căn cứ Quyết định số 3251/QĐ-UBND ngày 18/9/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt huyện Quảng Trạch và thị xã Ba Đồn, tỷ lệ 1/500;

Xét Tờ trình số 18/TTr-CTy ngày 03/11/2017 của Công ty TNHH Môi trường xanh Miền Trung kèm theo Hồ sơ xin phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt huyện Quảng Trạch và thị xã Ba Đồn, tỷ lệ 1/500;

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Báo cáo thẩm định số 4141/BC-SXD ngày 07  tháng 11 năm 2017,

## QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt huyện Quảng Trạch và thị xã Ba Đồn, tỷ lệ 1/500, với những nội dung chủ yếu sau:

1. Tên đồ án quy hoạch: Quy hoạch chi tiết xây dựng Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt huyện Quảng Trạch và thị xã Ba Đồn, tỷ lệ 1/500.

# 2. Phạm vi, ranh giới khu vực quy hoạch: Khu vực lập quy hoạch thuộc xã Quảng Lưu, vị trí xây dựng nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt cách xa khu dân cư, đảm bảo khoảng cách theo quy định, có ranh giới được xác định như sau:

# - Phía Bắc giáp đất rừng trồng sản xuất;

# - Phía Nam giáp đất rừng trồng sản xuất;

# - Phía Đông giáp bãi chôn lấp rác của huyện Quảng Trạch;

# - Phía Tây giáp đất rừng trồng sản xuất.

3. Quy mô đất đai: Khu vực lập quy hoạch chi tiết có tổng diện tích 43.000m2.

4. Nội dung quy hoạch:

- Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) làm cơ sở cho việc lập dự án đầu tư xây Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt cho huyện Quảng Trạch và thị xã Ba Đồn.

- Công nghệ xử lý rác sinh hoạt đạt tiêu chuẩn vệ sinh môi trường, giảm thiểu tối đa ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường.

- Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt bao gồm các hạng mục: Khu nhà máy sản xuất, khu hành chính – dịch vụ công cộng, hạ tầng kỹ thuật, đất cây xanh, sân đường nội bộ và các hạng mục phụ trợ.

5. Quy hoạch sử dụng đất: Quy hoạch bố trí các chức năng trong khu đất, với quy mô và các chỉ tiêu cụ thể như sau:

5.1. Bảng tổng hợp quy hoạch sử dụng đất:

| TT | Chức năng sử dụng đất | Diện tích (m2) | Mật độ xây dựng tối đa (%) | Chiều cao xây dựng tối đa (tầng) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đất khu vực xưởng sản xuất | 9.930,76 | - | 1 |
|  | - Đất xưởng sản xuất 1 | 4.361,68 | - | 1 |
|  | - Đất xưởng sản xuất 2 | 5.382,76 |  |  |
|  | Đất xưởng sản xuất 3 | 186,32 |  |  |
| 2 | Đất khu vực hành chính, phụ trợ | 1.549,69 | - | 3 |
|  | Đất hành chính, phụ trợ 1 | 600,25 | - | 3 |
|  | Đất hành chính, phụ trợ 2 | 949,44 |  |  |
| 3 | Đất khu vực thể dục, thể thao | 1.341,28 | - | - |
| 4 | Đất khu vực hạ tầng kỹ thuật | 1.293,42 | - | 1 |
|  | Đất hạ tầng kỹ thuật 1 | 1.120,00 | - | 1 |
|  | Đất hạ tầng kỹ thuật 2 | 173,42 |  | - |
| 5 | Đất cây xanh | 13.871,70 | - | - |
|  | Đất cây xanh 1 | 12.522,65 | - | - |
|  | Đất cây xanh 2 | 1.349,05 |  |  |
| 6 | Đất bãi đỗ xe | 1.280,54 | - | - |
|  | Đất bãi đỗ xe 1 | 372,00 | - | - |
|  | Đất bãi đỗ xe 2 | 576,00 |  |  |
|  | Đất bãi đỗ xe 3 | 332,54 |  |  |
| 7 | Đất bãi đỗ rác tạm | 3.218,69 | - | - |
|  | Đất bãi rác 1 | 931,50 | - | - |
|  | Đất bãi rác 2 | 2.287,19 |  |  |
| 8 | Đất sân đường nội bộ | 10.513,92 | - | - |
| Tổng cộng | 43.000,00 | 40 |  |

5.2. Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan: Các cụm, khối công trình xây dựng được bố trí ở khu vực đất phía Tây và ven tuyến đường phía Nam khu quy hoạch. Trồng nhiều cây xanh quanh khuôn viên để bảo vệ môi trường, tạo cảnh quan đồng thời cải thiện điều kiện khí hậu.

6. Hạ tầng kỹ thuật

6.1. San nền: Thiết kế cao độ san nền dựa trên cao độ tự nhiên để định hướng thoát nước mặt, hướng thoát nước theo hướng Đông Bắc, độ dốc nền 1%÷1,7%.

6.2. Giao thông: Tổ chức giao thông kết nối khu quy hoạch với tuyến đường hiện trạng mặt nhựa rộng 7m ở phía Đông, đấu nối với tuyến đường tránh nhà máy xi măng Văn Hóa về phía Đông Nam (đường xuyên Á) để làm giao thông đối ngoại. Trong khu quy hoạch tổ chức tuyến đường rộng 7m, 10m kết hợp với hệ thống sân đường nội bộ để giao thông và kết nối các khu chức năng.

6.3. Cấp điện: Nguồn cấp cho khu vực quy hoạch lấy từ đường dây 22KV xuất tuyến 478-E3 Quảng Trạch. Đấu nối tại khoảng giữa 2 cột M46 và M47. Xây dựng mới đường dây 22KV từ điểm đấu nối đến khu vực quy hoạch, trong khuôn viên xây dựng Trạm biến áp 630KVA đấu nối, phân phối cho từng khu chức năng.

6.4. Cấp nước: Hiện tại khu vực chưa có đường ống cấp nước sạch trước mắt sử dụng nước từ hệ thống giếng khoan để cung cấp cho khu vực quy hoạch (nước từ giếng khoan qua hệ thống lọc xử lý rồi cấp cho các khu chức năng).

6.5. Thoát nước mưa:

- Nước mưa trong phạm vi khu vực quy hoạch thu gom qua hệ thống thu vào cống thoát nước quy hoạch bao quanh khu đất. Thu gom nước mưa bằng hệ thống ống BTLT D400÷D800 kết hợp các hố ga thu gom nước mưa đưa về hồ ở phía Đông Bắc khuôn viên, khoảng cách các giếng thu 25m÷35m.

- Nước mưa đưa vào hồ vi sinh để xử lý rác, rồi thải ra môi trường.

6.6. Thoát nước thải sinh hoạt: Thoát nước thải chia thành 02 khu vực.

- Khu vực có lượng nước thải ít và không thường xuyên (khu hành chính, dịch vụ công cộng), nước thải được xử lý qua hệ thống bể lắng lọc riêng của từng căn, từng khu đạt tiêu chuẩn rồi theo cống xã thải ra môi trường và tái sử dụng cho mục đích tưới tiêu.

- Khu vực các công trình sản xuất, kho xưởng và các bãi chứa bố trí cống thoát để thoát về khu xử lý nước thải phía Đông Bắc khuôn viên.

Điều 2. Giao UBND xã Quảng Lưu phối hợp Công ty TNHH Môi trường xanh Miền Trung tổ chức công bố, công khai đồ án quy hoạch để các tổ chức cá nhân biết, thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch UBND huyện Quảng Trạch, Chủ tịch UBND xã Quảng Lưu; Giám đốc Công ty TNHH Môi trường xanh Miền Trung; Thủ trưởng các sở, ban, ngành và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

| Nơi nhận: | CHỦ TỊCH |
| --- | --- |
| - Như Điều 3; - CT, các PCT UBND tỉnh; - CVP UBND tỉnh; - Lưu: VT, CVXDCB. | (Đã ký) Nguyễn Hữu Hoài |