| ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
| TỈNH QUẢNG BÌNH | Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| Số: 1698/QĐ-UBND | Quảng Bình, ngày 17 tháng 5 năm 2017 |

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết Tổ hợp lưu trú, vui chơi giải trí phục vụ du lịch, xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, tỷ lệ 1/500.

#### CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 04 năm 2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Căn cứ Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND ngày 02/11/2016 UBND của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp về lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý quy hoạch xây dựng và Giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 2750/QĐ-UBND ngày 12/9/2016 của UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Tổ hợp lưu trú, vui chơi giải trí phục vụ du lịch, xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch của Công ty Cổ phần Thương mại, Du lịch Gà Lôi Trắng;

Căn cứ Quyết định số 173/QĐ-UBND  ngày 19/01/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết tổ hợp lưu trú, vui chơi giải trí phục vụ du lịch, xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, tỷ lệ 1/500;

Xét Tờ trình số 10/TTr-GLT ngày 12/4/2017 của Công ty Cổ phần Thương mại Du lịch Gà Lôi Trắng kèm theo Hồ sơ xin phê duyệt Quy hoạch chi tiết Tổ hợp lưu trú, vui chơi giải trí phục vụ du lịch, xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, tỷ lệ 1/500;

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Báo cáo thẩm định số 1109/BC-SXD ngày       10 tháng 5 năm 2017,

## QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch chi tiết Tổ hợp lưu trú, vui chơi giải trí phục vụ du lịch, xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, tỷ lệ 1/500, với những nội dung như sau:

1. Tên đồ án quy hoạch: Quy hoạch chi tiết Tổ hợp lưu trú, vui chơi giải trí phục vụ du lịch, xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, tỷ lệ 1/500.

2. Phạm vi, ranh giới khu vực quy hoạch: Phạm vi lập quy hoạch chi tiết thuộc xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, với ranh giới được xác định như sau:

- Phía Bắc giáp khu dân cư hiện có;

- Phía Nam giáp khe nước;

- Phía Tây giáp đường vào Nghĩa trang xã Sơn Trạch và Trạm dừng nghỉ Phong Nha – Kẻ Bàng;

- Phía Đông giáp khe nước (tiếp giáp cầu Hà Lời).

3. Quy mô đất đai: Khu vực lập quy hoạch chi tiết xây dựng có tổng diện tích 9.145m2.

4. Nội dung quy hoạch: Đầu tư xây dựng Tổ hợp lưu trú, vui chơi giải trí phục vụ khách du lịch, đáp ứng nhu cầu lưu trú, ẩm thực, giải khát, trong đó xác định đất xây dựng các hạng mục bao gồm: Khu khách sạn, đất cây xanh, mặt nước, sân đường nội bộ.

5. Quy hoạch sử dụng đất:

Bảng tổng hợp sử dụng đất

| TT | Chức năng sử dụng đất | Diện tích (m2) | Mật độ xây dựng tối đa (%) | Chiều cao xây dựng tối đa (tầng) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Đất xây dựng Tổ hợp lưu trú, vui chơi giải trí | 5.967,0 | 30 | 2 |
| 1 | Đất xây dựng khách sạn | 1.041,5 | 30 | 2 |
| 2 | Đất thể dục thể thao | 150,0 | - | - |
| 3 | Đất bãi đỗ xe | 188,5 | - | - |
| 4 | Đất xây dựng bể bơi ngoài trời | 281,0 | - | - |
| 5 | Đất cây xanh | 2.324,5 | - | - |
| 6 | Đất sân, đường giao thông nội bộ | 1.981,5 | - | - |
| II | Đất giao thông ngoài hàng rào | 3.178,0 | - | - |
| Tổng cộng | 9.145,0 |  |  |

6. Kiến trúc cảnh quan: Chỉ cho phép xây dựng công trình trên khu đất với quy mô vừa và nhỏ, mật độ xây dựng ≤ 30%, chiều cao ≤ 02 tầng, quy định chỉ giới xây dựng bao quanh lô đất đảm bảo yêu cầu kiến trúc cảnh quan và hạ tầng kỹ thuật đối với khu vực xung quanh (đối với đường bộ Tỉnh lộ 562 là 20m, đường vào nghĩa trang là 20m, chân ta luy khe nước là 5m).

7. Hạ tầng kỹ thuật

a. San nền: San nền dựa vào địa hình để khống chế cao độ mặt bằng san lấp, độ dốc thiết kế tối đa đạt 0,4%.

b. Thoát nước mưa, nước thải sinh hoạt:

- Nước thải sinh hoạt thu gom vào hệ thống bể xử lý nước thải, sau đó thoát ra khe nước phía Nam.

- Nước mưa: Hướng thoát nước về hệ thống mương thoát dọc đường và khe nước phía Nam, phía Đông khu đất.

c. Cấp nước: Nguồn nước cấp cho khu vực lấy từ hệ thống cấp nước sạch đô thị của khu vực Phong Nha dọc theo trục đường Tỉnh lộ 562.

d. Cấp điện: Nguồn điện được lấy từ đường dây 22KV hiện có dọc theo trục đường Tỉnh lộ 562, trong khuôn viên khu vực xây dựng trạm biến áp 250KVA cấp điện cho toàn bộ khu vực quy hoạch.

Điều 2. Giao UBND xã Sơn Trạch phối hợp Công ty Cổ phần Thương mại Du lịch Gà Lôi Trắng tổ chức công bố, công khai đồ án quy hoạch để các tổ chức cá nhân biết, thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Du lịch; thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan; Giám đốc Ban Quản lý vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng; Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch, Chủ tịch UBND xã Sơn Trạch; Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Du lịch Gà Lôi Trắng và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

| Nơi nhận: - Như Điều 3; - CT, các PCT UBND tỉnh; - LĐ VPUBND tỉnh; - Lưu: VT, CVXDCB. | CHỦ TỊCH |
| --- | --- |
|  | Đã ký Nguyễn Hữu Hoài |