| ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
| TỈNH QUẢNG BÌNH | Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| Số: 2403/QĐ-UBND | Quảng Bình, ngày 03 tháng 7 năm 2017 |

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết Khu dịch vụ thể thao,

vui chơi, giải trí, tỷ lệ 1/500

#### CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Căn cứ Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND ngày 02/11/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp về lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý quy hoạch xây dựng và Giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 573/QĐ-UBND ngày 11/3/2015 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Nông trường Lệ Ninh, huyện Lệ Thủy đến năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 1835/QĐ-UBND  ngày 25/5/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết Khu dịch vụ thể thao, vui chơi, giải trí, tỷ lệ 1/500.

Xét Tờ trình số 75/TTr ngày 12/6/2017 của Ông Trần Văn Thắng kèm theo Hồ sơ trình phê duyệt Quy hoạch chi tiết Khu dịch vụ thể thao, vui chơi, giải trí, tỷ lệ 1/500;

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Báo cáo thẩm định số 1680/BC-SXD ngày 23 tháng 6 năm 2017,

## QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch chi tiết Khu dịch vụ thể thao, vui chơi, giải trí, tỷ lệ 1/500, với những nội dung chủ yếu sau:

1. Tên đồ án quy hoạch: Quy hoạch chi tiết Khu dịch vụ thể thao, vui chơi, giải trí, tỷ lệ 1/500.

2. Phạm vi, ranh giới khu vực quy hoạch: Khu vực lập quy hoạch thuộc một phần lô đất có ký hiệu TM-DV5 thuộc Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Nông trường Lệ Ninh, huyện Lệ Thủy đến năm 2025, có ranh giới như sau:

# - Phía Đông Bắc giáp đường quy hoạch rộng 15m;

# - Phía Đông Nam giáp đường quy hoạch rộng 15m;

# - Phía Tây Nam giáp đất quy hoạch thương mại dịch vụ;

# - Phía Tây Bắc giáp đất quy hoạch thương mại dịch vụ.

3. Quy mô đất đai: Khu vực lập quy hoạch chi tiết có tổng diện tích 3.000m2.

4. Nội dung quy hoạch: Đầu tư Khu dịch vụ thể thao, vui chơi, giải trí, trong đó xác định đất xây dựng các hạng mục bao gồm: Sân bóng đá mini nhân tạo, bể bơi, dịch vụ giải khát, cà phê, khu vui chơi trẻ em, nhà điều hành, đất cây xanh, sân đường nội bộ và các hạng mục phụ trợ.

5. Quy hoạch sử dụng đất:

Bảng tổng hợp sử dụng đất

| TT | Chức năng sử dụng đất | Diện tích (m2) | Mật độ xây dựng tối đa (%) | Chiều cao xây dựng tối đa (tầng) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đất xây dựng nhà điều hành, kỹ thuật, phụ trợ | 64 | - | 2 |
| 2 | Đất xây dựng nhà giải khát, cà phê | 120 | - | 3 |
| 3 | Đất xây dựng bể bơi | 325 | - | - |
| 4 | Đất xây dựng nhà đa năng | 800 | - | 3 |
| 5 | Sân bóng đá mini | 150,00 | - | - |
| 6 | Sân chơi trẻ em, sân, bãi đỗ xe | 935 | - | - |
| 7 | Đất cây xanh, vườn hoa | 606 | - | - |
| Tổng cộng | 3.000 | 60 |  |

6. Kiến trúc cảnh quan: Tổ chức không gian khu dịch vụ thể thao, vui chơi, giải trí có hình thức kiến trúc hiện đại, có nhiều cây xanh phù hợp với khu vui chơi giải trí.

7. Hạ tầng kỹ thuật

a. San nền: Cao độ san nền Khu dịch vụ thể thao, vui chơi, giải trí  được thiết kế phù hợp với cao độ khống chế của Đồ án Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Nông trường Lệ Ninh. Cốt san nền trung bình đạt cao trình +7,4m.

b. Thoát nước mưa:

- Nước mưa trong phạm vi khu dịch vụ được thu gom qua hệ thống thu vào cống thoát nước được quy hoạch bao quanh khu đất.

- Nước mưa được quy hoạch đấu nối vào tuyến cống D800 (theo quy hoạch chung) để thoát vào mạng lưới thoát nước thị trấn Nông trường Lệ Ninh.

c. Thoát nước thải sinh hoạt: Nước thải sinh hoạt được gom vào hệ thống thoát nước riêng để dẫn vào bể tự hoại xử lý tự thấm. Về lâu dài khi đô thị được đầu tư hệ thống thu gom vào nhà máy xử lý nước thải theo quy hoạch chung thì sẽ tổ chức đấu nối vào hệ thống.

d. Cấp nước: Theo quy chung nguồn nước cấp cho khu vực lấy từ tuyến cống D100 chạy dọc tuyến đường gom dọc đường Hồ Chí Minh. Nội bộ khu dịch vụ thiết kế các tuyến cống D50 đi vào khu dịch vụ, đảm bảo cấp nước cho bể bơi, sinh hoạt và cứu hỏa, thiết kế bể dự trữ 90m3. Trước mắt sử dụng nước giếng khoan để cung cấp cho khu dịch vụ.

e. Cấp điện: Nguồn điện cấp cho khu dịch vụ được lấy từ tuyến điện 0,4KV hiện có dọc tuyến đường giao thông, đấu nối, phân phối cho toàn thể công trình trong khu vực.

Điều 2. Giao UBND thị trấn Nông trường Lệ Ninh phối hợp Ông Trần Văn Thắng tổ chức công bố, công khai đồ án quy hoạch để các tổ chức cá nhân biết, thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư; thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan; Chủ tịch UBND huyện Lệ Thủy, Chủ tịch UBND thị trấn Nông trường Lệ Ninh; Ông Trần Văn Thắng và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

| Nơi nhận: - Như Điều 3; - CT, các PCT UBND tỉnh; - LĐ VPUBND tỉnh; - Lưu: VT, CVXDCB. | CHỦ TỊCH |
| --- | --- |
|  | Nguyễn Hữu Hoài |